АКТ

-разрешение

на проведение занятий

в кабинете (лаборатории) химии

Мы, нижеподписавшиеся, директор школы  ______________________, председатель  профсоюзного комитета ________________, заведующий кабинетом химии ___________________ составили настоящий акт о том, что:

- В кабинете (лаборатории) химии для учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии.

- Учитель химии и лаборант с правилами по охране труда ознакомлен.

- Первичными средствами пожаротушения, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (халат, перчатки, очки, фартук), аптечкой с медикаментами, сейфом, металлическим ящиком для хранения ЛВЖ и ГЖ, вытяжным шкафом, кабинет (лаборатория) укомплектован.

- Вытяжной шкаф кабинета обеспечивает скорость движения воздуха в рабочем приеме шкафа не менее 1,0 м/с (при измерении анемометром).

Директор школы:					_____________________

Председатель профкома:				_____________________

Учитель химии:					_____________________